FORMULARZ OFERTY

na wykonanie ~~dostawy~~ / usługi\* o wartości netto **poniżej 30 000** €.

1. **Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:**

GALERIA FOTOGRAFII MIASTA RZESZOWA

ul. 3 MAJA 9, 35-030 RZESZÓW

Sprawę prowadzi: Paulina Koń, tel./faks 17 853 24 45, mail: pkon@gf.erzeszow.pl

**II. Nazwa przedmiotu zamówienia:**

Remont trzech sali wystawienniczych w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa, w siedzibie przy ul. 3 Maja 9 w Rzeszowie. Pomieszczenia przeznaczone do remontu mają łączną powierzchnię ok. 91 m2 i zlokalizowane są na I piętrze budynku, w którym nie ma windy.

**III. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE.**

**IV. Nazwa i adres WYKONAWCY:**

 *(pieczęć Wykonawcy)*

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na:

Wykonanie remontu trzech sali wystawienniczych w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa, w zakres którego wchodzi: usunięcie istniejącej powłoki malarskiej, gruntowanie, mocowanie siatki na powierzchni ścian i sufitów, szpachlowanie gotową masą, gruntowanie przed malowaniem, malowanie oraz dostosowanie instalacji elektrycznej pod montaż nowego systemu oświetlenia.

Specyfikacja techniczna zamówienia obejmuje:

* zabezpieczenie prac pod względem BHP i PPOŻ oraz dbałość o stan techniczny przez cały czas trwania realizacji zamówienia,
* doprowadzenie budynku oraz terenu przyległego do stanu czystości po zakończeniu prac,
* użyte do wykonania materiały powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, zgodne z wymaganiami polskich norm, atestów i posiadać świadectwa bezpieczeństwa i higieny, gwarancje, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie – w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego pobytu osób,
* przedmiot zamówienia może być wykonywany od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 17.00,
* w terminie remontu Galeria będzie wyłączona ze zwiedzania,
* Wykonawca określi termin rozpoczęcia prac z tygodniowym wyprzedzeniem,
* prace wykonywane będą z materiałów własnych Wykonawcy i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
* Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i standard wykonania prac oraz zgodność z ofertą,
* kolorystykę farby do malowania należy uzgodnić z Zamawiającym w toku realizacji zadania,
* Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac pod względem technologii, kolejności ich wykonywania oraz jakości wykorzystanych materiałów,
* prace będą podlegać odbiorowi końcowemu,
* Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys powykonawczy najpóźniej 3 dni przed dokonaniem odbioru końcowego.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej w obszarze objętym zamówieniem w celu szczegółowego zapoznania się ze specyfiką oraz charakterem prac. Wizji lokalnej można dokonać od 9.04. do 11.04. w godz. 9.00 – 16.30 i 12.04., w godz. 9.00 – 12.00.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów: cena (brutto) - 100% znaczenia.

Oferowana cena brutto wymienionych wyżej prac wynosi…………………….. (słownie…………….…………..………………..… złotych brutto).

Oferowana cena wszystkich niezbędnych materiałów do wykonania remontu wynosi………………………………. (słownie…………….………….………..…… złotych brutto).

2. Deklaruję ponadto:

1. termin wykonania zamówienia:

ze względu na zaplanowane wcześniej wystawy w lokalu Galerii, prace remontowe powinny się rozpocząć we wrześniu br., a zakończyć najpóźniej 25 października br.

1. warunki płatności: przelew 14 dni od daty wystawienia faktury, złożonej w siedzibie Zamawiającego,
2. okres gwarancji – 3 lata,
3. ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

* zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
* posiadam środki, maszyny i urządzenia oraz kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania prac remontowych określonych w niniejszym Formularzu Oferty,
* w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w niniejszej specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, e-mailem) na Formularzu Oferty **do dnia 12.04.2019 r. (piątek) do godz. 17.00.**

\*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................ ...........................................................

podpis(y) i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

 *(pieczęć Wykonawcy)*