FORMULARZ OFERTY

na wykonanie dostawy / usługi\* o wartości netto **poniżej 30 000** €.

1. **Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:**

GALERIA FOTOGRAFII MIASTA RZESZOWA

ul. 3 MAJA 9, 35-030 RZESZÓW

Sprawę prowadzi: Paulina Koń, tel./faks 17 853 24 45, e-mail: pkon@gf.erzeszow.pl

**II. Nazwa przedmiotu zamówienia:**

Dostawa i montaż systemu oświetlenia w trzech salach wystawowych w siedzibie Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa.

**III. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE.**

**IV. Nazwa i adres WYKONAWCY:**

 *(pieczęć Wykonawcy)*

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na:

Dostawę i montaż systemu oświetlenia w trzech salach wystawowych w siedzibie Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa.

Specyfikacja elementów składających się na przedmiot zamówienia:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa sprzętu | Ilość szt. | Opis, producent, marka, typ | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość brutto PLN |
| 1 | Szyna 2 m biała | 20 |  |  |  |
| 2 | Szyna 0,5 m biała | 2 |  |  |  |
| 3 | Łącznik liniowy biały | 10 |  |  |  |
| 4 | Łącznik 90 stopni biały | 12 |  |  |  |
| 5 | Zawieszenie linka | 44 |  |  |  |
| 6 | Uchwyt sufitowy | 44 |  |  |  |
| 7 | Projektor szynowy LED 20 W biały  | 26 |  |  |  |
| 8 | Montaż wraz z uruchomieniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem wartość brutto |  |

Specyfikacja techniczna zamówienia obejmuje:

* zabezpieczenie prac pod względem BHP i PPOŻ oraz dbałość o stan techniczny przez cały czas trwania realizacji zamówienia,
* użyte do wykonania materiały powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, zgodne z wymaganiami polskich norm, atestów i posiadać świadectwa bezpieczeństwa i higieny, gwarancje, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego pobytu osób,
* przedmiot zamówienia może być wykonywany od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 17.00,
* w terminie prac Galeria będzie wyłączona ze zwiedzania, dokładny termin wykonania prac należy uzgodnić z Zamawiającym i Wykonawcą remontu, który będzie odbywał się w Galerii we wrześniu i październiku br.,
* Wykonawca określi termin rozpoczęcia prac z tygodniowym wyprzedzeniem,
* prace wykonywane będą z materiałów zakupionych przez Wykonawcę i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
* Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i standard wykonania prac oraz zgodność z ofertą,
* Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac pod względem technologii, kolejności ich wykonywania oraz jakości wykorzystanych materiałów,
* prace będą podlegać odbiorowi końcowemu.

Zamawiający informuje Wykonawców o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej w obszarze objętym zamówieniem w celu szczegółowego zapoznania się ze specyfiką oraz charakterem prac. Wizji lokalnej można dokonać od 9.04. do 11.04. w godz. 9.00 – 16.30.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów: cena (brutto) - 100% znaczenia.

2. Deklaruję ponadto:

1. termin wykonania zamówienia:

wrzesień, październik br. - dokładny termin do ustalenia,

1. warunki płatności: przelew 14 dni od daty wystawienia faktury, złożonej w siedzibie Zamawiającego,
2. okres gwarancji – 3 lata,
3. ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

* zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
* posiadam środki, maszyny i urządzenia oraz kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania prac określonych w niniejszym Formularzu Oferty,
* w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w niniejszej specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, e-mailem) na Formularzu Oferty **do dnia 12.04.2019 r. (piątek) do godz. 17.00.**

\*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................ ...........................................................

podpis(y) i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

 *(pieczęć Wykonawcy)*